## Реферат

БИОФОТОННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ НЕЙРОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Изобретение относится к области биофизики и нейротехнологий, в частности к устройствам для неинвазивной регистрации мозговой активности человека. Устройство предназначено для пассивного считывания низкоинтенсивного биофотонного излучения, исходящего из области глаз, и анализа его модуляций, содержащих информацию о ритмах мозга. Система включает фотонные сенсоры высокой чувствительности, узкополосные оптические фильтры, микроконтроллер с программным модулем спектрального анализа (FFT) и интерфейс передачи данных. Устройство обеспечивает выделение альфа-, бета-, тета- и дельта-ритмов при естественной освещённости без применения электродов и источников подсветки. Технический результат заключается в обеспечении неинвазивной регистрации мозговых ритмов в реальном времени и возможности портативного использования в условиях естественного освещения.